## úvod
STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ
© Jiří G.K. Ševčík
Praha 2010
ISBN 978-80-903103-4-6
Tento výpočetní program je součástí knihy
VZORKOVÁNÍ
kapitoly Statistické základy vzorkování, str. 10 až 12
© Jiří G.K. Ševčík
ISBN 978-80-903103-4-6
Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele a autora není dovoleno
reprodukovat žádnou část tohoto programu ani elektronicky, ani mechanicky,
ani fotoreprodukčně. V případě potřeby kontaktujte sevcik@natur.cuni.cz .
V rámci textové a výpočetní přílohy jsou uvedeny a řešeny příklady,
které mají objasnit statistické základy vzorkování
a pomoci uživateli této publikace v aktivním používání statistických pravidel
při vytváření plánů vzorkování.
Plán vzorkování má zásadní význam pro výsledek analýzy.
Specifikuje počet dílčích vzorků a jejich velikost (hmotnost, objem, počet, atd.)
v závislosti na vlastnostech hromadného materiálu z hlediska jeho
krátkodobé a dlouhodobé variability,
přesnosti stanovení sledovaného znaku,
zvolené úrovně maximální přípustné odchylky a zvolené hladiny významnosti.
Všechny výše uvedené proměnné jsou explicitně stanovitelné.
V případě prvních návrhů schématu vzorkování je možné postupovat podle
přiloženého návodu.Tento návrh dovoluje optimalizaci schématu
vzorkování a to jak z hlediska poznání významných složek postupu, tak i z hlediska
finanční náročnosti vzorkování.
Jednotlivé listy obsahují demonstrační příklady výpočtu uvedených parametrů
schématu vzorkování a interakční část pro výpočet daného parametru
pro Vaše potřeby a z Vašich experimentálních dat.
Vaše zadání jsou možná jen do žlutě vybarvených polí.
Zadání v těchto polích můžete libovolně obměňovat, přepisovat,
aniž by došlo ke ztrátě výpočetního algoritmu.
Jakýkoli zásah do kteréhokoli nežlutého pole může vést k nevratnému zhroucení výpočtu.
V takovém případě je nutné aktivovat záložní soubor v read-only verzi a výpočty opakovat.
Přeji úspěšnou práci.

## RSDodhad
STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ
©Jiří G.K. Ševčík
Praha 2010
ISBN 978-80-903103-4-6
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH
POPIS HETEROGENITY MATERIÁLU POMOCÍ ODHADU RELATIVNÍ SMĚRODATNÉ ODCHYLKY
V prvním přiblížení při vypracovávání schématu vzorkování se předpokládá, že
variabilita analýzy je nepřímo úměrná množství sledovaného znaku ve vzorkovaném materiálu.
Dále můžeme předpokládat, že variabilita úpravy vzorku je dvakrát větší než variabilita analýzy
krátkodobá variabilita je rovna sumě variability úpravy a analýzy
dlouhodobá variabilita (between lots) je dvojnásobná než krátkodobá variabilita (within lot).
Celková variabilita materiálu je součtem krátkodobé a dlouhodobé variability, které odpovídá RSDmaterial
Pro odhad relativní směrodatné odchylky RSD a množství sledovaného znaku w [%] platí
pro analýzu |  |  |  | RSDanal | 2^(1-0.5*log(w*10^-2))
pro úpravu vzorku |  |  |  | RSDúpravy | (2*RSDanal2)^0.5
pro krátkodobou variabilitu uvnitř dodávky |  |  |  | RSDwithin | ((2^(1-0.5*log(w*10^-2)))^2+2*(RSDanal2))^0.5
pro dlohodobou variabilitu mezi dodávkami |  |  |  | RSDbetween | 2*(RSDwithin2)^0.5
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE
demo PŘÍKLAD
Výpočet dílčích variabilit jako funkce množství znaku ve vzorkovaném materiálu
znak | RSDanal | RSDúpravy | RSDwithin | RSDbetween |  |  | RSDmaterial
v %
10 | 2.8284 | 4 | 4.899 | 6.9282 |  |  | 8.4853
1 | 4 | 5.6569 | 6.9282 | 9.798 |  |  | 12
0.1 | 5.6569 | 8 | 9.798 | 13.8564 |  |  | 16.9706
0.01 | 8 | 11.3137 | 13.8564 | 19.5959 |  |  | 24
0.001 | 11.3137 | 16 | 19.5959 | 27.7128 |  |  | 33.9411
0.075 | 5.9072 | 8.354 | 10.2315 | 14.4696 |  |  | 17.7215
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÉ POLE
znak | RSDmer | f | RSDúpravy |  | RSDwithin | RSDbetween |  | RSDmaterial
v %
0.324 | 4.7395 | 2 | 6.7026 |  | 8.209 | 11.6093 |  | 14.2184
VAŠE VYHODNOCENÍ
0.0001 | 10.6 | 2 | 14.9907 |  | 18.3597 | 25.9646 |  | 31.8
VAŠE VYHODNOCENÍ
1 | 2.5 | 1.5 | 3.0619 |  | 3.9528 | 5.5902 |  | 6.8465
|  |  | VAŠE VYHODNOCENÍ | [5 empty] | RSDodhad

## Ftest
[9 empty] | STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ | [12 empty] | STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ
[9 empty] | ©Jiří G.K. Ševčík | VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE | [11 empty] | ©Jiří G.K. Ševčík
[9 empty] | Praha 2010 | VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH | [11 empty] | Praha 2010
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE | [8 empty] | ISBN 978-80-903103-4-6 | [12 empty] | ISBN 978-80-903103-4-6
POPIS HETEROGENITY MATERIÁLU POMOCÍ JEDNOFAKTORIÁLNÍ ANALÝZY ROZPTYLU
POPIS HETEROGENITY MATERIÁLU POMOCÍ JEDNOFAKTORIÁLNÍ ANALÝZY ROZPTYLU | [9 empty] | Interaktivní řešení Vašeho zadání vyhodnocení heterogenity opakované dodávky.
Materiál byl odebírán
Demonstrační příklad ukazuje vyhodnocení heterogenity opakované dodávky kaolinu v nákladních vagonech. | [9 empty] | Sledovaným znakem byla |  |  |  |  | výsledky jsou v jednotkách
Materiál byl odebírán z násypky při vykládce. Sledovaným znakem byla vlhkost materiálu. | [10 empty] | množství dodávky |  |  |  | v jednotkách
Cílem analýzy rozptylu bylo zjištění vlivu dodávky (materiál z jiného těžebního místa) na heterogenitu materiálu a | [9 empty] | dílčí vzorek
případné upravení plánu vzorkování. | [9 empty] | ID# | lot1 | lot2 | lot3 | lot4
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| zadáno | [8 empty] | 2 | 2 | 3 | 4
| dodávka 1 | dodávka 2 | dodávka 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 5
| 6.8 | 9.4 | 9.4 | [6 empty] | 4 | 4 | 7
| 8.5 | 6.3 | 8.8 | [6 empty] | 5 | 5
| 7.3 | 9.2 | 7.6 | [6 empty] | 6 | 6
| 5.9 | 7.2 | 8.1 | [6 empty] | 7 | 8
| 8.2 | 8.7 | 7.8 | [6 empty] | 8
| 7.5 |  | 8.3 | [6 empty] | 9
| 7.1 | [8 empty] | 10
11
výpočet |  |  |  |  | výpočet | dodávka 1,2 | dodávka 1,3 | dodávka 2,3 | dodávka 1,2,3 | 12
medián | 7.3 | 8.7 | 8.2 | [6 empty] | 13
aritm.střed | 7.3286 | 8.16 | 8.3333 | aritm. střed |  | 7.7443 | 7.831 | 8.2467 | 7.9406 | 14
stand.dev. | 0.86932 | 1.3502 | 0.66833 | počet souborů |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 15
rozptyl | 0.75571 | 1.823 | 0.44667 | počet měření |  | 12 | 13 | 11 | 18 | 16
|  |  | rozptyl mezi dodávkami |  |  | 2.0738 | 3.281 | 0.082622 | 1.8941 | 17
|  |  | rozptyl uvnitř souboru |  |  | 1.1826 | 0.61524 | 1.0584 | 0.93731 | 18
|  |  | vypočítaná hodnota F-testu |  |  | 0.57027 | 5.3329 | 12.8098 | 2.0208 | 19
|  |  | stupně volnosti |  |  | 4,6 | 5,6 | 4,5 | 2,16 | 20
|  |  | kritická hodnota F pro α = 0.05 |  |  | 4.534 | 4.387 | 5.192 | 3.634 | výpočet
[10 empty] | dodávky | 1 | 2 | 3 | 4 |  | poznámky
ZÁVĚR | [9 empty] | medián | 4 | 4 | 2.5 | NA |  | NA | znamená, že hodnoty nejsou vyhodnotitelné
Při posuzování heterogenity tří dodávek (1,2,3) nebyl zjištěn statisticky významný vliv heterogenity mezi | [9 empty] | aritm.střed | 4.1429 | 4 | 2.5 | NA |  |  | (not available)
dodávkami a uvnitř dodávek. Tomuto závěru vyhovuje i dvojice dodávek (1,2). Dvojice dodávek (1,3) a (2,3) vykazuje | [9 empty] | směr. odchylka | 2.4103 | 2.582 | 2.1213 | NA |  | POZOR | znamená, že vypočítaná hodnota F-testu je
statisticky významný vliv variability mezi dodávkami na celkovou heterogenitu materiálu. | [9 empty] | rozptyl | 5.8095 | 6.6667 | 4.5 | NA |  |  | větší, než kritická hodnota a je důvodem
Relativní heterogenita vlhkosti dodávaného kaolinu je ((100*(1.89+0.94)^0.5)/7.9) = 21.3 %. | [9 empty] | počet měření | 7 | 4 | 2 | 0 |  |  | k odmítnutí nulové hypotézy
[11 empty] | mezi dodávkami | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 1,2,3 | 1,2,4 | 1,3,4 | 2,3,4 | 1,2,3,4
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE | [10 empty] | počet souborů | 2 | 2 | NA | 2 | NA | NA | 3 | NA | NA | NA | NA
[11 empty] | počet měření | 11 | 9 | NA | 6 | NA | NA | 13 | NA | NA | NA | NA
[11 empty] | aritm. střed | 4.0714 | 3.25 | NA | 3.25 | NA | NA | 3.5476 | NA | NA | NA | NA
[10 empty] | rozptyl mezi dodávkami |  | 0.056122 | 6.7054 | NA | 3.375 | NA | NA | 2.7469 | NA | NA | NA | NA
[10 empty] | rozptyl uvnitř souboru |  | 6.0952 | 5.6224 | NA | 6.125 | NA | NA | 5.9357 | NA | NA | NA | NA
[11 empty] | vypočítaný F-test | 108.6061 | 0.8385 | NA | 1.8148 | NA | NA | 2.1609 | NA | NA | NA | NA
[11 empty] | kritická F pro α = 0.05 | 4.7571 | 5.9874 | NA | 10.128 | NA | NA | 4.1028 | NA | NA | NA | NA
[11 empty] | ZÁVĚR | POZOR
[9 empty] | Ftest 1/2 | [12 empty] | Ftest 2/2

## variogramRE
[9 empty] | STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ | 1.96 | 0.1444 | [7 empty] | variogramRE2/2
[9 empty] | ©Jiří G.K. Ševčík | 2.55 | 0.0961
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE | [8 empty] | Praha 2010 | 2.5 | 0.2025
INTERAKTIVNÍ řešení je na spodní části listu !! | [8 empty] | ISBN 978-80-903103-4-6 | 1.2 | 0.01
[10 empty] | 3.78 | 1.1236
POPIS HETEROGENITY MATERIÁLU POMOCÍ EXPERIMENTÁLNÍHO VARIOGRAMU | [9 empty] | 0.87 | 0.0049
[10 empty] | 7.8 | 0.5776
Demonstrační příklad ukazuje vyhodnocení heterogenity materiálu uloženého v pravoúhlém souřadnicovém | [9 empty] | 2.6 | 0.3025
systému, např. skladovací haly nebo vagonu. | [9 empty] | 2.52 | 0.9216
Souřadnicový systém je tvořen šířka a délka v metrech měřenou z jednoho rohu haly nebo vagonu. | [9 empty] | 1.58 | 0.1444
Řešený příklad se týká kontaminované půdy přepravované vagonem. | [9 empty] | 2.87 | 0.7396
[10 empty] | 12.92 | 0.2601
ZADÁNÍ | [9 empty] | 3.85 | 0.2304
odběrní | délka y | šířka x | měřeno | [6 empty] | 1.66 | 0.04
místo | [m] | [m] | [mg Hg/kg] | [6 empty] | 15.52 | 0.3364
1 | 0.8 | 1.9 | 5.52
2 | 2.2 | 0.5 | 5.9
3 | 3.7 | 2.2 | 5.59
4 | 8.7 | 1.7 | 5.14
5 | 6.3 | 1.2 | 5.04
6 | 10.5 | 0.3 | 6.1
HISTOGRAMOVÉ TŘÍDY
VYHODNOCENÍ | [9 empty] | pár č. | lag distance | variogram | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
výpočet vzdálenosti párů Δ nx,y(i,j) v metrech a rozptylu měřené hodnoty [(zi - zj)^2] uvedených párů | [9 empty] | 1 | 1.96 | 0.1444 | NA | NA | NA | NA | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444
j-1 |  | j-2 |  | j-3 |  | j-4 |  | j-5 |  | 2 | 2.55 | 0.0961 | NA | NA | NA | NA | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961
lag dist | [(zi - zj)^2] | lag dist | [(zi - zj)^2] | lag dist | [(zi - zj)^2] | lag dist | [(zi - zj)^2] | lag dist | [(zi - zj)^2] | 3 | 2.5 | 0.2025 | NA | NA | NA | NA | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025
1.96 | 0.1444 | [8 empty] | 4 | 0.78 | 0.1444 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.1444 | 0.1444
2.55 | 0.0961 | 0.87 | 0.0049 | [6 empty] | 5 | 1.96 | 0.1444 | NA | NA | NA | NA | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444
2.5 | 0.2025 | 7.8 | 0.5776 | 1.58 | 0.1444 |  |  |  |  | 6 | 2.72 | 0.0961 | NA | NA | NA | NA | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961
1.2 | 0.01 | 2.6 | 0.3025 | 2.87 | 0.7396 | 3.85 | 0.2304 |  |  | 7 | 2.45 | 0.2025 | NA | NA | NA | NA | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025
3.78 | 1.1236 | 2.52 | 0.9216 | 12.92 | 0.2601 | 1.66 | 0.04 | 15.52 | 0.3364 | 8 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
suma čtvr | 1.5766 |  | 1.8066 |  | 1.1441 |  | 0.2704 |  | 0.3364 | 9 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
mean čtvr | 0.31532 |  | 0.45165 |  | 0.38137 |  | 0.1352 |  | 0.3364 | 10 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
heterogenita materiálu (Σ(mean čtvr)/5) |  |  |  | 0.16199 | [5 empty] | 11 | 0.87 | 0.0049 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0049 | 0.0049
[10 empty] | 12 | 7.8 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776
konstrukce VARIOGRAMU | [9 empty] | 13 | 1.12 | 0.0049 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0049 | 0.0049
vzhledem k malému počtu párů (15) není nurné konstruovat histogram, ale přímo graf rozptyl=f(vzdálenost) | [9 empty] | 14 | 8.32 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776
ZÁVĚR | [9 empty] | 15 | 0.9 | 0.0049 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0049 | 0.0049
Experimentální variogram vykazuje trend, vrchol. | [9 empty] | 16 | 7.8 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776
Vyznačené páry mají významně větší rozptyl. | [9 empty] | 17 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
Jednorozměrná statistika toto chování nepopisuje: | [9 empty] | 18 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
|  |  | medián | 5.555 | [5 empty] | 19 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
|  |  | aritmetický průměr | 5.5483 | [5 empty] | 20 | 1.58 | 0.1444 | NA | NA | NA | NA | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444
|  |  | směrodatná odchylka s | 0.41369 | [5 empty] | 21 | 1.69 | 0.1444 | NA | NA | NA | NA | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444
|  |  | relativní směrodatná odchylka % | 7.4561 | [5 empty] | 22 | 2.52 | 0.0961 | NA | NA | NA | NA | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961
|  |  | rozptyl | 0.17114 | [5 empty] | 23 | 1.92 | 0.2025 | NA | NA | NA | NA | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025
[10 empty] | 24 | 1.58 | 0.1444 | NA | NA | NA | NA | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444
[10 empty] | 25 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
Interaktivní řešení Vašeho zadání | [8 empty] | variogramRE1/2 | 26 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[10 empty] | 27 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE | [9 empty] | 28 | 0.01 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH | [9 empty] | 29 | 0.01 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0
[10 empty] | 30 | 0.02 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0
POPIS HETEROGENITY MATERIÁLU ULOŽENÉHO V PRAVOÚHLÉM SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU | [9 empty] | 31 | 0.01 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0
POMOCÍ EXPERIMENTÁLNÍHO VARIOGRAMU | [9 empty] | 32 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[10 empty] | 33 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
VAŠE ZADÁNÍ | [9 empty] | 34 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
| materiál | [8 empty] | 35 | 2.25 | 0.1444 | NA | NA | NA | NA | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444
| uložen v | [8 empty] | 36 | 2.72 | 0.0961 | NA | NA | NA | NA | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961
| vzorkován dne |  |  | jméno vzorkujícího |  |  |  | číslo vzorkovacího protokolu |  | 37 | 3.06 | 0.2025 | NA | NA | NA | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025
| sledovaný znak | [8 empty] | 38 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[10 empty] | 39 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
odběrní | délka | šířka | měřeno | [6 empty] | 40 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
místo | [m] | [m] | [ ] | [6 empty] | 41 | 0.62 | 0.0049 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0049 | 0.0049
1 | 0.8 | 1.9 | 5.52 | [6 empty] | 42 | 7.26 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776
2 | 2.2 | 0.5 | 5.9 | [6 empty] | 43 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
3 | 3.7 | 2.2 | 5.59 | [6 empty] | 44 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
4 | 8.7 | 1.7 | 5.14 | [6 empty] | 45 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
5 | 0.9 | 1.8 | 5.52 | [6 empty] | 46 | 2.4 | 0.1444 | NA | NA | NA | NA | 0.1444 | 0.1444 | 0.1444
6 | 2.3 | 0.4 | 5.9 | [6 empty] | 47 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
7 | 3.9 | 2.1 | 5.59 | [6 empty] | 48 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
8 | 8.8 | 1.6 | 5.14 | [6 empty] | 49 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
9 | [9 empty] | 50 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
10 | [9 empty] | 51 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
11 | [9 empty] | 52 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[10 empty] | 53 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
VYHODNOCENÍ | [9 empty] | 54 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
|  | počet odběrních míst vzorků | 8 | [6 empty] | 55 | out | out | out | out | out | out | out | out | out
|  | počet párů odběrních míst | 28
|  | vzdálenost párů minimální | 0.01 | [7 empty] | 28 | 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 24 | 24
|  | vzdálenost párů maximální | 8.32 | [7 empty] | součet čtverců | 4.6796 | 2.3104 | 2.3104 | 2.3104 | 2.5129 | 4.5156 | 4.6796 | 4.6796
|  | vzdálenost párů rozpětí | 8.31 | [7 empty] | out out out out out out out out out: histogramová třída
[12 empty] | počet rozdílů | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0
|  | počet histogramových tříd | 6 | [8 empty] | součet čtverců | 2.3104 | 0 | 0 | 0.2025 | 2.0027 | 0.164 | 0
horní mez třídy |  | suma čtv | mean s2 | [8 empty] | střední hodnota | 0.5776 | NA | NA | 0.2025 | 0.14305 | 0.0328 | NA
6 | 8.32 | 2.3104 | 0.5776
5 | 6.935 | 0 | NA
4 | 5.55 | 0 | NA
3 | 4.165 | 0.2025 | 0.2025
2 | 2.78 | 2.0027 | 0.14305
1 | 1.395 | 0.164 | 0.0328
0 | 0 | 0 | NA
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
|  | heterogenita materiálu | 0.068282
|  | medián | 5.555
|  | aritmetický průměr | 5.5375
|  | směrodatná odchylka s | 0.28907
|  | relativní směrodatná odchylka % | 5.2203
|  | rozptyl | 0.083564 | [5 empty] | variogramRE2/2 |  | out out out out out out out out out: variogramRE2/2

## variogramCPDA
[13 empty] | STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ | 2356.4102 | 0.2809 | 0.1521 | [9 empty] | variogramCPDA2/2 | [6 empty] | variogramCPDA2/2
[13 empty] | ©Jiří G.K. Ševčík | 434.6193 | 0.7225 | 0
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE | [12 empty] | Praha 2010 | 1771.2692 | 0.4225 | 0.25
INTERAKTIVNÍ řešení je na spodní části listu !! | [12 empty] | ISBN 978-80-903103-4-6 | 975.0607 | 0.1225 | 0.0225
[14 empty] | 1888.1244 | 0.25 | 0.01
POPIS HETEROGENITY MATERIÁLU POMOCÍ EXPERIMENTÁLNÍHO VARIOGRAMU | [13 empty] | 2621.6681 | 0.1024 | 0.1521
[14 empty] | 1020.1042 | 2.25 | 0.25
Demonstrační příklad ukazuje vyhodnocení heterogenity materiálu uloženého v nepravidelném externím | [13 empty] | 117.6015 | 0.09 | 0.1225
systému, např. zemědělské plochy. | [13 empty] | 366.5353 | 0.7225 | 0.0025
Souřadnicový systém je tvořen délkou d v metrech měřenou z pevného zvoleného bodu k místu odběru a úhlem β | [13 empty] | 61.897 | 0.9409 | 0.0121
úhlem ve stupních (0 až 360º) mezi spojnicí pevného bodu a místa odběru a linií sever-jih, určeným např. kompasem. | [13 empty] | 420.2243 | 1.3225 | 0.1225
Úhlový systém je transformován do pravoúhlého systému pomocí trigonometrických funkcí | [13 empty] | 2021.4854 | 0.04 | 0.2025
λSJ = d*(COS(RADIANS(β)) a λVZ = d*(SIN(RADIANS(β)). | [13 empty] | 1576.5039 | 0.3844 | 0.0016
Řešený příklad se týká zásobnímu vyhnojení vinice před novou výsadbou. | [13 empty] | 4372.3028 | 0.4225 | 0.2025
[14 empty] | 750.9653 | 0.0144 | 0.0036
ZADÁNÍ |  |  |  |  | TRANSFORMACE
odběrní | délka d | úhel β | měřeno |  | λVZ | λSJ
místo | [m] | [stupně] | [g K/kg] | [g P/kg] | [m] | [m]
1 | 57.5 | 83 | 1.92 | 0.96 | 57.0714 | 7.0075
2 | 48 | 250.5 | 2.45 | 1.35 | -45.2468 | -16.0227
3 | 33 | 205 | 1.6 | 1.35 | -13.9464 | -29.9082
4 | 62 | 96 | 0.95 | 0.85 | 61.6604 | -6.4808
5 | 25 | 165 | 1.3 | 1 | 6.4705 | -24.1481 | [10 empty] | variogram |  | histogramové třídy ZNAKU 1 | [6 empty] | histogramové třídy ZNAKU 2
6 | 88 | 128 | 1.8 | 0.9 | 69.3449 | -54.1782 | [8 empty] | pár č. | lag distance | ZNAK1 | ZNAK2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[15 empty] | 1 | 2356.4102 | 0.2809 | 0.1521 | NA | NA | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | NA | NA | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521
[15 empty] | 2 | 434.6193 | 0.7225 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0.7225 | 0.7225 | 0.7225 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 3 | 1771.2692 | 0.4225 | 0.25 | NA | NA | NA | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | NA | NA | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
[15 empty] | 4 | 975.0607 | 0.1225 | 0.0225 | NA | NA | NA | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225 | NA | NA | NA | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225
[15 empty] | 5 | 1888.1244 | 0.25 | 0.01 | NA | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | NA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[15 empty] | 6 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[15 empty] | 7 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[15 empty] | 8 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[15 empty] | 9 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[15 empty] | 10 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
VYHODNOCENÍ | [14 empty] | 11 | 2621.6681 | 0.1024 | 0.1521 | NA | NA | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | NA | NA | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521
výpočet vzdálenosti párů Δ nx,y(i,j) v metrech a rozptylu měřené hodnoty [(zi - zj)^2] uvedených párů | [14 empty] | 12 | 1020.1042 | 2.25 | 0.25 | NA | NA | NA | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | NA | NA | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
j-1 |  |  | j-2 |  |  | j-3 |  |  | j-4 |  |  | j-5 |  |  | 13 | 117.6015 | 0.09 | 0.1225 | NA | NA | NA | NA | 0.09 | 0.09 | 0.09 | NA | NA | NA | NA | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225
lag d | [(zi - zj)^2] |  | lag d | [(zi - zj)^2] |  | lag d | [(zi - zj)^2] |  | lag d | [(zi - zj)^2] |  | lag d | [(zi - zj)^2] |  | 14 | 366.5353 | 0.7225 | 0.0025 | NA | NA | NA | NA | 0.7225 | 0.7225 | 0.7225 | NA | NA | NA | NA | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025
2356.4102 | 0.2809 | 0.1521 | [12 empty] | 15 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
434.6193 | 0.7225 | 0 | 2621.6681 | 0.1024 | 0.1521 | [9 empty] | 16 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
1771.2692 | 0.4225 | 0.25 | 1020.1042 | 2.25 | 0.25 | 61.897 | 0.9409 | 0.0121 | [6 empty] | 17 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
975.0607 | 0.1225 | 0.0225 | 117.6015 | 0.09 | 0.1225 | 420.2243 | 1.3225 | 0.1225 | 1576.5039 | 0.3844 | 0.0016 |  |  |  | 18 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
1888.1244 | 0.25 | 0.01 | 366.5353 | 0.7225 | 0.0025 | 2021.4854 | 0.04 | 0.2025 | 4372.3028 | 0.4225 | 0.2025 | 750.9653 | 0.0144 | 0.0036 | 19 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
suma čtvr | 1.7984 | 0.4346 |  | 3.1649 | 0.5271 |  | 2.3034 | 0.3371 | 5948.8068 | 0.8069 | 0.2041 |  | 0.0144 | 0.0036 | 20 | 61.897 | 0.9409 | 0.0121 | NA | NA | NA | NA | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | NA | NA | NA | NA | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121
mean čtvr | 0.35968 | 0.08692 |  | 0.79122 | 0.13178 |  | 0.7678 | 0.11237 |  | 0.40345 | 0.10205 |  | 0.0144 | 0.0036 | 21 | 420.2243 | 1.3225 | 0.1225 | NA | NA | NA | NA | 1.3225 | 1.3225 | 1.3225 | NA | NA | NA | NA | 0.1225 | 0.1225 | 0.1225
heterogenita materiálu (Σ(mean čtvr)/5)/2 | [6 empty] | 0.23366 | 0.043671 | [6 empty] | 22 | 2021.4854 | 0.04 | 0.2025 | NA | NA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | NA | NA | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025
ZÁVĚR | Heterogenita draslíku je významná mezi východní a jihozápadní částí vinice!! | [13 empty] | 23 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[15 empty] | 24 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
Interaktivní řešení Vašeho zadání | [14 empty] | 25 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[13 empty] | variogramCPDA1/2 |  | 26 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE | [14 empty] | 27 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH | [14 empty] | 28 | 1576.5039 | 0.3844 | 0.0016 | NA | NA | NA | 0.3844 | 0.3844 | 0.3844 | 0.3844 | NA | NA | NA | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016
[15 empty] | 29 | 4372.3028 | 0.4225 | 0.2025 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.4225 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025
POPIS HETEROGENITY MATERIÁLU ULOŽENÉHO V PRAVOÚHLÉM SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU | [14 empty] | 30 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
POMOCÍ EXPERIMENTÁLNÍHO VARIOGRAMU | [14 empty] | 31 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[15 empty] | 32 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
VAŠE ZADÁNÍ | [14 empty] | 33 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
| materiál | [13 empty] | 34 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
| uložen v | [13 empty] | 35 | 750.9653 | 0.0144 | 0.0036 | NA | NA | NA | NA | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | NA | NA | NA | NA | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036
| vzorkován dne |  |  |  | jméno vzorkujícího | [5 empty] | číslo vzorkovacího protokolu |  |  |  | 36 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
| sledovaný znak | [13 empty] | 37 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[6 empty] | TRANSFORMACE | [8 empty] | 38 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
odběrní | délka d | úhel β | měřeno |  |  | λVZ | λSJ | [7 empty] | 39 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
místo | [m] | [stupně] | ZNAK 1 |  | ZNAK2 | [m] | [m] | [7 empty] | 40 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
1 | 57.5 | 83 | 1.92 |  | 0.96 | 57.0714 | 7.0075 | [7 empty] | 41 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
2 | 48 | 250.5 | 2.45 |  | 1.35 | -45.2468 | -16.0227 | [7 empty] | 42 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
3 | 33 | 205 | 1.6 |  | 1.35 | -13.9464 | -29.9082 | [7 empty] | 43 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
4 | 62 | 96 | 0.95 |  | 0.85 | 61.6604 | -6.4808 | [7 empty] | 44 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
5 | 25 | 165 | 1.3 |  | 1 | 6.4705 | -24.1481 | [7 empty] | 45 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
6 | 88 | 128 | 1.8 |  | 0.9 | 69.3449 | -54.1782 | [7 empty] | 46 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
7 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 47 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
8 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 48 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
9 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 49 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
10 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 50 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
11 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 51 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
[15 empty] | 52 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
VYHODNOCENÍ | [14 empty] | 53 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
|  |  | ZNAK 1 |  | ZNAK2 | [9 empty] | 54 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
|  | počet odběrních míst | 6 |  | 6 | [9 empty] | 55 | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
|  | počet párů odběrních míst | 15 |  | 15
|  | vzdálenost párů minimální | 61.897 |  | 61.897 | [10 empty] | počet rozdílů |  |  | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14
|  | vzdálenost párů maximální | 4372.3028 |  | 4372.3028 | [10 empty] | součet čtverců | 8.088 | 1.5065 | 0.4225 | 0.4225 | 1.0958 | 4.2752 | 8.088 | 8.088 | 8.088 | 0.2025 | 0.2025 | 0.7192 | 1.2433 | 1.5065 | 1.5065 | 1.5065
|  | vzdálenost párů rozpětí | 4310.4059 |  | 4310.4059 | [10 empty] | out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: histogramová třída
[17 empty] | počet rozdílů |  | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0
|  | počet histogramových tříd | 5 |  | 5 | [11 empty] | součet čtverců |  | 0.4225 | 0 | 0.6733 | 3.1794 | 3.8128 | 0 | 0 | 0.2025 | 0 | 0.5167 | 0.5241 | 0.2632 | 0 | 0
horní mez třídy |  | Σčtvr | mean s2 |  | Σčtvr | mean s2 | [10 empty] | střední hodnota |  | 0.4225 | NA | 0.16833 | 0.79485 | 0.63547 | NA | NA | 0.2025 | NA | 0.12918 | 0.13103 | 0.05264 | NA | NA
5 | 4372.3028 | 0.4225 | 0.4225 |  | 0.2025 | 0.2025
4 | 3510.2217 | 0 | NA |  | 0 | NA | [8 empty] | HORNÍ HRANICE | out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: mean rozptyl
3 | 2648.1405 | 0.6733 | 0.16833 |  | 0.5167 | 0.12918 | [8 empty] | třídy | out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: znak1; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: znak2
2 | 1786.0593 | 3.1794 | 0.79485 |  | 0.5241 | 0.13103 | [9 empty] | out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 4372.3028; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 0.4225; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 0.2025
1 | 923.9781 | 3.8128 | 0.63547 |  | 0.2632 | 0.05264 | [9 empty] | out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 3510.2217; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: NA; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: NA
0 | 0 | 0 | NA |  | 0 | NA | [9 empty] | out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 2648.1405; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 0.16833; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 0.12918
0 | 0 | 0 | NA |  | 0 | NA | [9 empty] | out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 1786.0593; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 0.79485; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 0.13103
[16 empty] | 923.9781 | 0.63547 | 0.05264
|  | variabilita ZNAKU | 0.2696 |  | 0.050217 | [10 empty] | out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: 0; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: NA; out out out out out out out out out out out out out out out out out out out out: NA
[16 empty] | 0 | NA | NA
|  | medián | 1.7 |  | 0.98
|  | aritmetický průměr | 1.67 |  | 1.0683
|  | směrodatná odchylka s | 0.51923 |  | 0.22409
|  | relativní směr odchylka % | 31.0916 |  | 20.9757
|  | rozptyl | 0.2696 |  | 0.050217 | [7 empty] | variogramCPDA2/2 | [12 empty] | variogramCPDA2/2 | [6 empty] | variogramCPDA2/2

## variogramGPS
STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ
©Jiří G.K. Ševčík
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE | [10 empty] | Praha 2010
ISBN 978-80-903103-4-6
POPIS HETEROGENITY MATERIÁLU POMOCÍ EXPERIMENTÁLNÍHO VARIOGRAMU
Demonstrační příklad ukazuje vyhodnocení heterogenity velkoplošné haldy vzorkované n dílčími vzorky.
Vzorkovací místa nx,y byla zaměřena pomocí GPS. Zaměřené body byly přepočítány na vzdálenosti od
50 rovnoběžky a 14 poledníku a byla vypočítána vzájemná vzdálenost všech n(n-1)/2 párů měřených míst.
Histogram vzdálenosti párů měřených míst byl rozdělen do ((n(n-1)/2)/3)-2) tříd. Pro každou třídu byla vypočítána
průměrná hodnota variogramu měřeného znaku zi a zkonstruován graf.
zadáno |  |  |  | transformace
nx,y | šířka GPS | délkaGPS | měřená | šířka m | délka m
| 50° + min | 14° + min | hodnota | 111 m/vteř | 20 m/vteř
1 | 2.656 | 26.39 | 60 | 294816 | 527800
2 | 2.653 | 26.386 | 50 | 294483 | 527720
3 | 2.659 | 26.383 | 35 | 295149 | 527660
4 | 2.663 | 26.389 | 55 | 295593 | 527780
5 | 2.658 | 26.388 | 45 | 295038 | 527760
6 | 2.664 | 26.392 | 75 | 295704 | 527840
7 | 2.655 | 26.385 | 65 | 294705 | 527700
výpočet vzdálenosti párů Δ nx,y(i,j) v metrech a rozptylu měřené hodnoty [(zi - zj)^2] uvedených párů
j-1 |  | j-2 |  | j-3 |  | j-4 |  | j-5 |  | j-6
vzdl | rozptyl | vzdálenost | rozptyl | vzdálenost | rozptyl | vzdálenost | rozptyl | vzdálenost | rozptyl | vzdálenost | rozptyl
26.64 | 100
39.96 | 225 | 46.62 | 625
53.28 | 400 | 66.6 | 25 | 15.54 | 25
11.1 | 100 | 11.1 | 100 | 22.2 | 25 | 8.88 | 225
53.28 | 900 | 6.66 | 400 | 99.9 | 1600 | 146.52 | 625 | 35.52 | 225
139.86 | 100 | 19.98 | 400 | 71.04 | 100 | 17.76 | 900 | 4.44 | 225 | 11.1 | 25
páry příslušející do stejné vzdálenostní třídy jsou označeny stejným šrafováním a barvou
konstrukce VARIOGRAMU
střední hodnota
dolní | třída | hodní | (zi-zj)^2
mez | pro | mez | třídy | variogramu
1 | Δ nx,y(i,j) | 30 | 229.5455 | 350
31 | Δ nx,y(i,j) | 60 | 475
61 | Δ nx,y(i,j) | 90 | 62.5
91 | Δ nx,y(i,j) | 120 | 1600
121 | Δ nx,y(i,j) | 150 | 362.5 | 350
ZÁVĚR
Experimentální variogram nevykazuje žádný trend, střední hodnoty tříd jsou symetricky rozloženy kolem střední
hodnoty variogramu. Variabilita mezi místy odběru je náhodná. Heterogenitu materiálu lze odvodit ze statistického
zpracování vstupních dat. Platí
|  |  | medián | 55 |  | NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE
|  |  | aritmetický průměr | 55
|  |  | směrodatná odchylka s | 13.2288
|  |  | relativní směrodatná odchylka % | 24.0523
|  |  | heterogenita materiálu s^2 | 175 | [6 empty] | GPSvariogram

## bulkSEGREGACE
STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE | [7 empty] | ©Jiří G.K. Ševčík
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH | [8 empty] | Praha 2010
ISBN 978-80-903103-4-6
VLASTNOSTI SYPKÝCH MATERIÁLŮ a VÝPOČET ROZPTYLU SEGREGACE
Vlastnosti sypkých materiálů jsou určeny distribucí zrnitosti.
Křivka popisující tuto distribuci se nazývá křivka zrnitosti. Platí (%propadu) = f(velikosti zrna).
Křivka zrnitosti je kvantilová křivka a některé kvantily jdou používány k sumární charakterizaci sypkého materiálu.
Jsou to kvantily 10, 25, 50, 60 a 75 odpovídající velikosti zrna d10, d25, d50, d60, d75.
Pomocí uvedených velikostí zrna jsou definovány | [5 empty] | pro interpolaci bodu (x,y) mezi body (x2 , x platí
nestejnozrnitost |  |  | cu = d60/d10 |  |  | mezi body (x2,y2) > (x1,y1) platí
střední velikost zrna |  |  | `d = d50 |  |  | y = ((y2 -y1)/(x2 - x1))*(x - x1) + y1
rozptyl distribuce zrna |  |  | sG2 = 0.55*(d75 - d25)2 |  |  | zkontrolujte při výpočtu!!!
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE
demo PŘÍKLAD
Konstrukce křivky zrnitosti a výpočet nestejnozrnitosti, střední velikosti zrna a rozptylu segregace
velikost síta |  | propad
mm | log(mm) | %
0.6 | -0.22185 | 3 | 10 | 60
1.18 | 0.071882 | 8
2 | 0.30103 | 15
5 | 0.69897 | 25
8 | 0.90309 | 45
16 | 1.2041 | 70
32 | 1.5051 | 90
64 | 1.8062 | 100 | 10 | 60
interpolací vypočítáme
d [mm] |  | propad %
1.4143 |  | 10
5 |  | 25 |  |  | nestejnozrnitost | cu = | 9.0505
9.6 |  | 50 |  |  | střední velikost zrna | `d = | 9.6
12.8 |  | 60 |  |  | rozptyl distribuce zrna | sG2 = | 123.75
20 |  | 75 |  |  | variační koeficient % | RSDG = | 115.8781
Interaktivní řešení Vašich zadání VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH
velikost síta |  | propad
mm | log(mm) | %
0.6 | -0.22185 | 3 | 10 | 60
1.18 | 0.071882 | 8
2 | 0.30103 | 15
5 | 0.69897 | 25
8 | 0.90309 | 45
16 | 1.2041 | 70
32 | 1.5051 | 90
64 | 1.8062 | 100 | 10 | 60
d [mm] |  | propad %
1.4143 |  | 10
5 |  | 25 |  |  | nestejnozrnitost | cu = | 9.0505
9.6 | kontrolujte | 50 |  |  | střední velikost zrna | `d = | 9.6
12.8 |  | 60 |  |  | rozptyl distribuce zrna | sG2 = | 123.75
20 |  | 75 |  |  | variační koeficient % | RSDG = | 115.8781 |  | bulkSEGREGACE

## bulkPROPERTIES
STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ
©Jiří G.K. Ševčík
Praha 2010
ISBN 978-80-903103-4-6
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH
VLASTNOSTI SYPKÝCH MATERIÁLŮ a VÝPOČET KOREKČNÍCH FAKTORŮ
Vlastnosti sypkých materiálů jsou určeny jejich zrnitostí.
Zrnitost má několik složek, kterým jsou přiřazeny numerické koeficienty, tvořící konstantu C. Mezi nimi to jsou
tvar zrna, např. koef. krychle =1, koef. koule =0,52, koef. nepravidelného sférického tvaru =0,5, koef. Tablety =0,1
křivka zrnitosti, např. jednotná velikost částic koef.=1, částice přes několi tříd zrnitosti koef.=0,25
tvorba aglomerátů z více zrn, např. koef. volných zrn =1, koef. aglomerátu o průměru D a zrna o průměru d =D/d
Mezerovitost, která je důsledkem výše uvedených vlastností sypkého materiálu se projeví v rozdílu
mezi sypnou ρs a objemovou ρV hmotností a jejich poměrem Ψ a
mezi množstvím sledovaného znaku v sypné ws a v objemové wV hmotnosti materiálu a jejich poměrem Γ.
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE
demo PŘÍKLAD
Výpočet korekčních faktorů
materiál | dmean | C | ρs | ρV | mezery | Ψ | ws | wV | Γ | (Γ-1)*Ψ
| mm |  | kg*dm3 | kg*dm3 | % |  | % | %
horniny | 80 | 1 | 1.24 | 2.47 | 49.7976 | 1.9919 | 14.4 | 24.7 | 1.7153 | 1.4248
písek | 0.2 | 0.25 | 1.622 | 2.267 | 28.4517 | 1.3977 | 2.35 | 2.7953 | 1.1895 | 0.26485
štěrk | 80 | 0.5 | 1.228 | 2.5 | 50.88 | 2.0358 | 2.1 | 4.0717 | 1.9389 | 1.9114
štěrk | 3 | 0.5 | 1.686 | 2.972 | 43.2705 | 1.7628 | 2.55 | 3.5255 | 1.3826 | 0.67434
štěrk | 12 | 0.5 | 1.403 | 2.569 | 45.3873 | 1.8311 | 2.324 | 3.785 | 1.6287 | 1.1511
hnědé uhlí | 40 | 0.25 | 0.75 | 1.378 | 45.5733 | 1.8373 | 4.9 | 6.3 | 1.2857 | 0.52495
černé uhlí | 40 | 0.25 | 0.8 | 1.562 | 48.7836 | 1.9525 | 6.3 | 7.8 | 1.2381 | 0.46488
škvára | 80 | 0.75 | 0.9 | 1.324 | 32.0242 | 1.4711 | 1.56 | 1.87 | 1.1987 | 0.29234
popílek | 0.06 | 1 | 0.785 | 1.1 | 28.6364 | 1.4013 | 0.53 | 0.87 | 1.6415 | 0.89893
Interaktivní řešení Vašich zadání VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH
Výpočet korekčních faktorů
materiál | dmean | C | ρs | ρV | mezery | Ψ | ws | wV | Γ | (Γ-1)*Ψ
| mm |  | kg*dm3 | kg*dm3 | % |  | % | %
| 80 | 1 | 1.24 | 2.47 | 49.7976 | 1.9919 | 14.4 | 24.7 | 1.7153 | 1.4248
materiál | dmean | C | ρs | ρV | mezery | Ψ | ws | wV | Γ | (Γ-1)*Ψ
| mm |  | kg*dm3 | kg*dm3 | % |  | % | %
| 24 | 0.5 | 1.24 | 2.47 | 49.7976 | 1.9919 | 14.4 | 28.9171 | 2.0081 | 2.0081
bulkPROPERTIES

## MADalpha
STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE | [7 empty] | ©Jiří G.K. Ševčík
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH | [7 empty] | Praha 2010
ISBN 978-80-903103-4-6
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ PŘIJATELNÉ ODCHYLKY MAD
Maximální přijatelná odchylka MAD má významnou roli při výpočtu počtu dílčích vzorků n.
MAD je funkcí koncentrace analytu ve vzorkovaném materiálu a může se pohybovat v rozmezí
větší než variabilita úpravy vzorku a analytické metody; RSDmeasurement < MAD
menší než trojnásobek celková variability vzorkovaného materiálu; 3*RSDmaterial > MAD
V prvním přiblížení volte poměr MAD/RSD = 2 a hladinu významnosti α = 0.05.
Pro malou hodnotu MAD je potřeba velký počet dílčích vzorků n a naopak .
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE
demo PŘÍKLAD
množství
analytu | RSD |  | MAD/RSD = 1 |  |  | MAD/RSD = 2
% | % |  | α = 0.01 | α = 0.05 | α = 0.1 | α = 0.01 | α = 0.05 | α = 0.1
počet vzorků splňující podmínku t/n^0.5 = MAD/RSD
10 | 2.8284 | 2 | málo | málo | málo | málo | málo | málo | #VALUE! | málo
1 | 4 | 3 | málo | málo | málo | málo | málo | 3 | #VALUE! | málo
0.1 | 5.6569 | 4 | málo | málo | málo | málo | 4 | 4 | #VALUE! | málo
0.01 | 8 | 5 | málo | málo | 5 | málo | 5 | 5 | #VALUE! | málo
0.001 | 11.3137 | 6 | málo | málo | 6 | 6 | 6 | 6 | #VALUE! | málo
0.075 | 5.9072 | 7 | málo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | #VALUE! | 7
|  | 8 | málo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | #VALUE! | 8
|  | 9 | málo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | #VALUE! | 9
|  | 10 | málo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | #VALUE! | 10
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | #VALUE! | 11
[9 empty] | #VALUE! | 12
Interaktivní řešení Vašeho zadání vyhodnocení MAD & α
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH
množství | [7 empty] | počet
analytu | RSD | směrodatná |  | MAD | MAD/RSD |  |  | dílčích
% | % | odchylka | α | % |  |  |  | vzorků
[6 empty] | 2 | #VALUE! |  | #VALUE! | málo
0.1 | 5.6569 | 0.0056569 | 0.01 | 5.66 | 1.0006 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | málo
[6 empty] | 4 | #VALUE! |  | #VALUE! | 4
[6 empty] | 5 | #VALUE! |  | #VALUE! | 5
| 5.66 |  | 0.05 | 11.32 | 2 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6
[6 empty] | 7 | #VALUE! |  | #VALUE! | 7
[6 empty] | 8 | #VALUE! |  | #VALUE! | 8
0.1 | 2 | 0.002 | 0.05 | 2 | 1 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9
[6 empty] | 10 | #VALUE! |  | #VALUE! | 10
[6 empty] | 11 | #VALUE! |  | #VALUE! | 11
[6 empty] | 12 | #VALUE! | MADalpha | #VALUE! | 12

## n_min
STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ
©Jiří G.K. Ševčík
Praha 2010
ISBN 978-80-903103-4-6
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH
VÝPOČET POČTU DÍLČÍCH VZORKŮ nmin A JEJICH VELIKOSTI mi
[11 empty] | 2 | málo | málo
Minimální počet dílčích vzorků je odvozen ze statistické nevýznamnosti t rozdělení. | [10 empty] | 3 | málo | málo
Minimální počet dílčích vzorků nmin pro zjištěnou heterogenitu materiálu s2 a | [10 empty] | 4 | 4 | málo
zvolenou hodnotu maximální přijatelné odchylky MAD a hladinu významnosti α | [10 empty] | 5 | 5 | málo
musí splňovat podmínku tα,(n-min - 1) < tkrit | [10 empty] | 6 | 6 | 6
[11 empty] | 7 | 7 | 7
Velikost dílčího vzorku musí vyhovět podmínce opakovatelné analýzy dílčího vzorku, mi ³ 4*manal | [10 empty] | 8 | 8 | 8
Velikost dílčího vzorku sypkých materiálů charakterizovaných střední velikostí zrna `d a sypnou hmotností ρs | [10 empty] | 9 | 9 | 9
musí vyhovět podmínce opakovatelné analýzy dílčího vzorku, | [10 empty] | 10 | 10 | 10
[11 empty] | 11 | 11 | 11
NEVYPLŇUJTE A NEPŘEPISUJTE ŽÁDNÉ POLE | [10 empty] | 12 | 12 | 12
demo PŘÍKLAD | [10 empty] | 13 | 13 | 13
Výpočet počtu dílčích vzorků a jejich velikosti | [10 empty] | 14 | 14 | 14
znak | (0.8*C) | [(Γ-1)*Ψ] | manal | dmean | rs | RSDmaterial | α | MAD | nmin | mi,min | 15 | 15 | 15
% |  |  | kg | mm | kg*dm3 | % |  | % |  | kg | 16 | 16 | 16
[11 empty] | 17 | 17 | 17
10 | 0.38 | 1.42 | 1 | 12 | 0.87 | 8.4853 | 0.1 | 16.9706 | 3 | 11.2668 | 18 | 18 | 18
0.1 | 0.19 | 2.01 | 0.25 | 3 | 1.35 | 16.9706 | 0.05 | 33.9411 | 4 | 0.048334 | 19 | 19 | 19
0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 33.9411 | 0.01 | 67.8823 | 6 | 0.004 | 20 | 20 | 20
1e-05 |  |  | 1e-06 |  |  | 67.8823 | 0.1 | 135.7645 | 3 | 4e-06
Interaktivní řešení Vašich zadání VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE | [10 empty] | 2 | málo | málo
|  |  |  | VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH | [6 empty] | 3 | málo | málo
[11 empty] | 4 | málo | málo
znak | (0.8*C) | [(Γ-1)*Ψ] |  | dmean | rs | RSDmaterial | α | MAD | nmin | mi,min | 5 | málo | 5
% |  |  |  | mm | kg*dm3 | % |  | % |  | kg | 6 | 6 | 6
0.01 | 0.19 | 2.01 |  | 4 | 0.75 | 10 | 0.01 | 20 | 6 | 0.045828 | 7 | 7 | 7
[11 empty] | 8 | 8 | 8
znak | (0.8*C) | [(Γ-1)*Ψ] |  | dmean | rs | RSDmaterial | α | MAD | nmin | mi,min | 9 | 9 | 9
% |  |  |  | mm | kg*dm3 | % |  | % |  | kg | 10 | 10 | 10
10 | 0.8 | 2.89 |  | 40 | 1.55 | 20 | 0.1 | 21.2 | 5 | 14.3344 | 11 | 11 | 11
[11 empty] | 12 | 12 | 12
znak | (0.8*C) | [(Γ-1)*Ψ] | manal |  |  | RSDmaterial | α | MAD | nmin | mi,min | 13 | 13 | 13
% |  |  | kg |  |  | % |  | % |  | kg | 14 | 14 | 14
10 | 0.8 | 2.98 | 1 |  |  | 8.4853 | 0.05 | 16.9706 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15
[11 empty] | 16 | 16 | 16
znak | (0.8*C) | [(Γ-1)*Ψ] | manal |  |  | RSDmaterial | α | MAD | nmin | mi,min | 17 | 17 | 17
% |  |  | kg |  |  | % |  | % |  | kg | 18 | 18 | 18
0.01 | 0.19 | 1.98 | 0 |  |  | 5.9 | 0.01 | 10 | 6 | NA | 19 | 19 | 19
[10 empty] | n-min | 20 | 20 | 20

## random
STATISTICKÉ ZÁKLADY VZORKOVÁNÍ
VYPLŇUJTE A PŘEPISUJTE JEN ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE |  |  |  |  | ©Jiří G.K. Ševčík
VÝSLEDKY VÝPOČTŮ JSOU V MODRÝCH POLÍCH |  |  |  |  | Praha 2010
ISBN 978-80-903103-4-6
URČENÍ MÍSTA ODBĚRU nx,y PRO ZVOLENÝ POČET DÍLČÍCH VZORKŮ n
Vzorkovaný celek je pro potřeby vzorkování n dílčích vzorků rozdělen na nt podjednotek (strata)
majících stejné množství materiálu mt
Z nt podjednotek je formou náhodných čísel vybráno n odběrních míst nx,y
ZADEJTE
| zvolený počet dílčích vzorků | n = | 10
|  |  |  | 1 | 1
|  | ZKONTROLUJTE |  | 2 | 2
| zdali je vzorkovaný celek rozdělitelný |  |  | 3 | 3
| na počet podjednotek | nt = | 32 | 4 | 4
| v opačném případě změňte zadání |  |  | 5 | 5
|  |  |  | 6 | 6
|  |  |  | 7 | 7
|  | VZORKUJTE |  | 8 | 8
| z podjednotek označených |  |  | 9 | 9
| koordinátami, pořadovým číslem, časem | nx,y = | 12.1408 | 10 | 10
|  |  | 18.7316 | 11 | NA
|  |  | 26.4433 | 12 | NA
|  |  | 12.4076 | 13 | NA
|  |  | 28.33 | 14 | NA
|  |  | 29.5505 | 15 | NA
|  |  | 6.858 | 16 | NA
|  |  | 2.3723 | 17 | NA
|  |  | 11.824 | 18 | NA
|  |  | 31.6877 | 19 | NA
|  |  | NA | 20 | NA
|  |  | NA | 21 | NA
|  |  | NA | 22 | NA
|  |  | NA | 23 | NA
|  |  | NA | 24 | NA
|  |  | NA | 25 | NA
|  |  | NA | 26 | NA
|  |  | NA | 27 | NA
|  |  | NA | 28 | NA
|  |  | NA | 29 | NA
|  |  | NA | 30 | NA
random